SZPITAL SPECJALISTYCZNY NR 2 W BYTOMIU

41-902 BYTOM, UL. ST. BATOREGO 15

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

do zapytania ofertowego na pełnienie dyżurów napraw awaryjnych instalacji

i urządzeń technicznych w Szpitalu.

Zatwierdzam

..........................

I.	Zamawiający.

Zamawiającym jest:

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu

41-940 Bytom, ul. St.  Batorego 15

tel. 32 786 14 00, e-mail sekretariat@szpital2.bytom.pl.

II.	Tryb postępowania o udzielenie zamówienia.

# ZAPYTANIE OFERTOWE

# Niniejsze zapytanie ma formę rozeznania rynku i nie stanowi zapytania ofertowego 
w rozumieniu przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych

Ofertę należy wysłać pocztą elektroniczną na adres e-mailowy sekretariat@szpital2.bytom.pl do dnia 5 kwietnia 2022r. do godz. 15:00 (pliki stanowiące załączniki do maila nie mogą przekraczać łącznie 10 MB), lub dostarczyć ofertę do siedziby zamawiającego do dnia 5 kwietnia 2022 r. do godz. 13:00

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie swojej oferty na poniżej opisany przedmiot zamówienia. Oferta powinna obejmować cenę brutto za 1 miesiąc pełnienia dyżurów przez okres 12 miesięcy.

III.	Opis przedmiotu zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest pełnienie dyżurów technicznych napraw awaryjnych instalacji i urządzeń technicznych w branżach elektrycznej i sanitarnej w dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 19:00 do 7:00 rano dnia następnego oraz od 15:00 do 7:00 w soboty, niedziele i dni świąteczne. Głównym obowiązkiem wykonawcy jest zapewnienie prawidłowej pracy wszystkich mediów i urządzeń Szpitala gwarantujących bezpieczeństwo pacjentom i pracownikom oraz zabezpieczenia majątku Szpitala.

Kod CPV 50700000-2.

Poniżej podano zakresy prac naprawczych dla poszczególnych rodzajów instalacji, wymagania stawiane wykonawcom co do zasad pracy pracowników technicznych wykonawcy na terenie Szpitala, wymagań dotyczących umiejętności i uprawnień zawodowych tych pracowników.

Instalacje podlegające awaryjnym naprawom znajdują się w blokach 1, 2, 3, 4, 5, 5a, 6, 7, 8, okrąglak, stacji transformatorowej, wytwornice pary oraz na terenie Szpitala.

W zakres prac naprawczych objętych zamówieniem wchodzą prace konieczne do wykonania w wyniku stwierdzonych i zgłoszonych mu przez zamawiającego awarii i uszkodzeń instalacji i urządzeń.

Obsłudze podlegają następujące urządzenia:

1.	Stacja transformatorowa.

2.	Rozdzielnie energetyczne główne i piętrowe.

3.	Urządzenie podtrzymujące zasilanie UPS.

4.	Agregat prądotwórczy

5.	Agregat sprężarkowy

6.	Sprężarki wraz z urządzeniami pomocniczymi.

7.	Agregat próżni.

8.	wytwornice pary (kontener sterylizacja oraz Pralnia)

9.	Rozprężalnie tlenu,

10.	Skrzynki sygnalizacji gazów medycznych.

11.	Wszystkie zestawy układów pompowych.

1.	Zakresy prac  napraw awaryjnych dla branży elektrycznej.

W ramach zryczałtowanego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania usuwania awarii technicznej zewnętrznych i wewnętrznych instalacji elektrycznych będących we władaniu Zamawiającego:

1.	Instalacji siłowej.

2.	Instalacji oświetleniowej.

3.	Instalacji gniazdowej.

W ramach realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania następujących prac:

1.	Lokalizowanie przerw i zwarć w instalacji elektrycznej, usuwanie przyczyn i skutków.

2.	Wykonywanie tymczasowej instalacji elektrycznej.

3.	Wyłączanie, przełączanie i załączanie napięcia związane z zabezpieczaniem przed porażeniem elektrycznym oraz usuwaniem przyczyn i skutków awarii.

4.	Wykonywanie niezbędnych czynności naprawczych i usuwających zakłócenia w pracy instalacji elektrycznej Szpitala.

5.	Zapewnienie bezpiecznej i prawidłowej pracy instalacji elektrycznych po usunięciu awarii.

6.	Sprawdzanie działania wyłączników różnicowoprądowych.

7.	Uwalnianie osób uwięzionych w windach w nowym i starym budynku Szpitala.

2.	Zakresy prac napraw awaryjnych dla branży sanitarnej.

W ramach zryczałtowanego przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania, drobnych napraw i utrzymania w należytej sprawności technicznej zewnętrznych i wewnętrznych instalacji sanitarnych będących we władaniu Zamawiającego:

1.	Instalacji ciepłej wody.

2.	Instalacji zimnej wody.

3.	Instalacji cyrkulacji.

4.	Instalacji kanalizacji sanitarnej.

5.	Instalacji kanalizacji deszczowej.

6.	Instalacji centralnego ogrzewania.

7.	Instalacji gazów medycznych.

W ramach realizacji przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania następujących prac:

1.	Usuwanie awarii, wykonanie napraw instalacji niezbędnych do pracy zamawiającego oraz utrzymanie w należytej sprawności technicznej zewnętrznych i wewnętrznych instalacji sanitarnych.

2.	Naprawa awarii włącznie z punktami poboru jeśli dochodzi do zalewania pomieszczeń.

3.	Usuwanie przecieków związanych z wystąpieniem awarii

4.	Zabezpieczenie uszkodzonych przyborów sanitarnych (umywalek, zlewów, bidetów, pryszniców, itp.) i zaworów wraz z łącznikami.

3.	Zasady pracy pracowników technicznych wykonawcy na terenie Szpitala.

1.	Wymagana jest obecność po zgłoszeniu telefonicznym na terenie Szpitala podczas awarii konserwatora, we wszystkie dni powszednie od poniedziałku do piątku w godzinach od 19:00 do 7:00 rano dnia następnego oraz od 15:00 do 7:00 w soboty, niedziele i dni świąteczne

2.	Wykonawca przed zawarciem umowy przedłoży zamawiającemu imienną listę pracowników wykonujących pracę w jego imieniu na rzecz zamawiającego wraz z udokumentowaniem ich kwalifikacji. W przypadku zmiany pracownika oddelegowanego do konserwacji Szpitala wykonawca niezwłocznie powiadomi Dział Techniczny.

3.	Każdy konserwator posiadać będzie kartę pracy, do której zostanie wpisana awaria i czynności konserwatora przy jej usuwaniu, a fakt jej usunięcia potwierdzony przez osobę uprawnioną, tj. pielęgniarkę oddziałową albo lekarza dyżurnego lub innego przedstawiciela zamawiającego.

7.	Czas zgłoszenia się konserwatora do usunięcia awarii nie może być dłuższy niż 30 minut od momentu otrzymania zawiadomienia o awarii.

10.	Dopuszczanie do strategicznych urządzeń Szpitala pracowników wykonawcy może nastąpić dopiero po uzyskaniu zgody zamawiającego.

12.	Pracownicy wykonawcy muszą posiadać zunifikowaną odzież ochronną. Odzież tę zapewnia wykonawca.

13.	Wykonawca ma obowiązek zabezpieczyć miejsce awarii przed dostępem osób trzecich i niezwłocznie przystąpić do jej usuwania.

4.	Wymagania dotyczące umiejętności i uprawnień zawodowych pracowników wykonawcy wykonujących usługi.

Wszyscy pracownicy wykonawcy wykonujący usługi objęte zamówieniem muszą mieć odpowiednie dla rodzaju instalacji uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne wydane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. z 2003 r., nr 89, poz. 828 z późn. zm.).

Przynajmniej 1 osoba spośród pracowników wykonawcy musi posiadać uprawnienia  branży elektrycznej.

Przynajmniej 1 osoba spośród pracowników wykonawcy musi posiadać uprawnienia branży sanitarnej.

Pracownicy zajmujący się awariami instalacji elektrycznej. - Wymagane jest posiadanie odpowiednich uprawnień do obsługi danych urządzeń elektrycznych

Przynajmniej jeden z pracowników wykonawcy zgłoszonych do obsługi instalacji i urządzeń elektrycznych musi posiadać wymagane uprawnienia dozorowe i eksploatacyjne na instalacje, urządzenia i sieci elektroenergetyczne,

Wszyscy pracownicy wykonawcy zgłoszeni do obsługi instalacji i urządzeń elektrycznych muszą posiadać znajomość obsługi agregatu prądotwórczego (zasilanie awaryjne Szpitala) i instalacji zasilania awaryjnego z baterii akumulatorów i UPS oraz znajomość obsługi układów elektronicznych Samoczynnego Załączania Rezerwy, oraz obsługi urządzeń wytwarzających energię elektryczną).

Pracownicy zajmujący się konserwacją i naprawami instalacji sanitarnej. - Wymagane jest posiadanie odpowiednich uprawnień do obsługi danych urządzeń i instalacji sanitarnych

5.	Zasady nabywania materiałów i podzespołów urządzeń potrzebnych do wykonywania prac przez wykonawcę i rozliczania kosztów ich zakupu.

Materiały i podzespoły urządzeń, konieczne do wykonania bieżących prac konserwacyjnych bądź prac naprawczych danego rodzaju, o wartości do 300 zł netto, kupuje wykonawca. Zakup materiałów i podzespołów o wartości przekraczającej podany limit wymaga uprzedniej akceptacji zamawiającego.

Zamawiający zwróci wykonawcy cenę zakupu materiałów i podzespołów na podstawie zestawień sporządzanych przez wykonawcę dla każdego okresu rozliczeniowego, zawierających nazwy materiałów i podzespołów, ich ilości, ceny i łączną wartość netto i brutto. Zwrot ceny zakupu nastąpi po weryfikacji zestawienia na podstawie protokołów wykonania prac.

Koszty zakupu materiałów i podzespołów - poza ceną - ponosi wykonawca.

6.	Termin wykonania zamówienia.

Termin wykonania zamówienia zamawiający określa na 12 miesięcy od dnia 1 maja 2022 r. do dnia 30 kwietnia 2023 r. Zamawiający wymaga w tym okresie pełnienia w dyżuru telefonicznego w dni powszednie i świąteczne oraz wykonywania napraw awarii urządzeń i instalacji znajdujących się w Szpitalu.

Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na podstawie treści oświadczeń i dokumentów, jakich żąda zamawiający, według formuły „spełnia - nie spełnia”.

7.	Wymagania stawiane wykonawcom dotyczące treści oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania terminu płatności nie krótszego niż 30 dni od daty otrzymania faktury przez zamawiającego pod rygorem odrzucenia oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania stałości ceny netto za oferowane usługi przez cały okres obowiązywania umowy pod rygorem odrzucenia oferty.

Zamawiający wymaga zaoferowania co najmniej 12-miesięcznego okresu gwarancji na wykonane prace naprawcze.