ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO – UŻYTKOWYCH

Pakiet Nr 11 -  Maty do przesuwania pacjenta, 10szt.

| Nazwa wykonawcy |  |
| --- | --- |
| Producent |  |
| Model/typ |  |
| Kraj pochodzenia |  |
| Rok produkcji | 2022 |
| Liczba sztuk | 10 sztuk |

| Lp. | Opis przedmiotu zamówienia –wymagania minimalne | Potwierdzenie spełnienia wymagań minimalnych TAK / NIE* | W przypadku spełnienia jednocześnie wymagań minimalnych oraz przy parametrach urządzenia wyższych niż minimalne (korzystniejszych dla Zamawiającego) należy podać parametry oferowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I |  |
|  | Maty ślizgowe do przesuwania pacjenta podczas codziennej pielęgnacji osób niesamodzielnych i o ograniczonej sprawności ruchowej. Wykonane z bardzo śliskiej i wytrzymałej na tarcie tkaniny. | TAK |  |
|  | rozmiar (cm): min. 100 x 200 |  |  |
|  | dopuszczalne obciążenie: max. 200 kg |  |  |
|  | Wykonana z bardzo śliskiej i wytrzymałej tkaniny |  |  |
|  | Odporna na temperaturę prania 82 stopni |  |  |
|  | Na całym obwodzie uchwyty do przesuwania |  |  |
|  | konstrukcja maty ślizgowej umożliwiająca swobodny transfer pacjenta, w dowolnym kierunku, bez konieczności wcześniejszego skierowania podopiecznego w kierunku ślizgu. |  |  |

| Warunki gwarancji i serwisu |
| --- |
|  | Okres gwarancji – min. 36m-cy licząc od dnia podpisania protokołu dostawy przez Zamawiającego oraz przedstawiciela Wykonawcy. Gwarancja obejmuje wszystkie usterki sprzętu | TAK, podać ilość miesięcy |  |
| Dodatkowe |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2022 | TAK |  |
|  | Folder urządzenia w języku polskim potwierdzający w/w parametry | TAK |  |
|  | Świadectwo CE | TAK |  |

Uwagi :

- Należy podać cenę jednostkową brutto i netto produktu.

- Niespełnienie któregoś z podanych warunków granicznych (wymaganych) powoduje odrzucenie oferty.

- Oferta nie spełniająca wymogów granicznych podlega odrzuceniu bez dalszego rozpatrywania.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia podanych przez oferenta parametrów w dostępnych materiałach technicznych lub u producenta w przypadku powstania wątpliwości co do ich prawdziwości.

Oświadczamy, iż opisany powyżej sprzęt jest nowy, kompletny i będzie gotowy do podjęcia prawidłowej pracy bez żadnych dodatkowych zakupów.

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

(podpis i pieczęć)

Data:..............................................................