Szpital Specjalistyczny nr 2
Batorego 15
41-902 Bytom
Znak sprawy: ZP/ 23 / 2022	Bytom, dnia 14.11.2022r

Zaproszenie do składania ofert

Szpital Specjalistyczny nr 2 w Bytomiu stosownie do art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych / tekst jednolity Dz. U. z 2010r. Nr 113 , poz. 759 / zaprasza do składania ofert w zapytaniu ofertowym poniżej 30 tysięcy euro nr sprawy :
ZP/ 23 / 2022 r. Na zakup urządzenia do krioterapii z adaptacją posiadanych zbiorników, dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
Opis przedmiotu zamówienia;
Urządzenie do krioterapii na ciekły azot ze zbiornikiem 30 litrów. Urządzenie pozwala na miejscowe schłodzenie ciała pacjenta przez kontakt ze strumieniem zimnej pary azotu o temperaturze poniżej -160 st. C.
Parametry techniczne:
czynnik roboczy: Ciekły azot (LN2),
objętość zbiornika: 30 litrów,
max temperatura strumienia gazu: -160 st. C,
liczba stopni regulacji intensywności nadmuchu: 5
zużycie ciekłego azotu: od3 do 10 kg/h (praca ciągła) w zależności od ustawionej intensywności nadmuchu, liczba zabiegów przy zużyciu jednego zbiornika ciekłego azotu: ok. 45 (dla średniego czasu zabiegu =3 min).
Adaptacja trzech posiadanych zbiorników 30 litrowych na azot do proponowanego urządzenia do krioterapii.

Przedmiotem zamówienia jest: zakup urządzenia do krioterapii z adaptacją posiadanych zbiorników., dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.
 II Główne warunki udziału w zapytaniu ofertowym

Wykonawca posiada uprawnienie do wykonywania określonej działalności lub czynności - Wykonawca składa aktualny odpis z właściwego rejestru albo zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Wykonawca zagwarantuje dostarczenie towaru zgodnie z normą i terminem ważności
- Wykonawca zobowiązany jest złożyć w raz z ofertą zaakceptowany projekt umowy załączony do postępowania
II Przygotowanie oferty
Ofertę należy:
a) złożyć w formie pisemnej na Formularzu Oferty w siedzibie Zamawiającego, Kancelarii pokój nr: 2
 do dnia 23.11.2022r do godz. 12:00

b) opakować w jednej kopercie zaadresowanej na Zamawiającego i opatrzonej napisem: „Zapytanie ofertowe na Na zakup urządzenia do krioterapii z adaptacją posiadanych zbiorników. dla potrzeb Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu.” Znak sprawy: ZP/ 23 / 2022
Oferta winna być podpisana przez osobę/y uprawnioną/e do reprezentowania firmy, wszelkie zaś wymagane dokumenty mogą być przedstawione w formie oryginałów albo kserokopii poświadczonej przez osobę upoważnioną do reprezentacji.

IV OCENA OFERT

1. Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:
Cena oferty - znaczenie - 100 %.
2. Zamawiający nie dopuszcza możliwości rozliczania się w innej walucie, niż PLN.
3. Cena oferty to cena brutto oferty, obejmująca wszystkie rabaty i upusty i traktowana jako ostateczna do zapłaty przez Zamawiającego, określona do dwóch miejsc po przecinku, zawierająca między innymi:
"	Wartość netto oferowanego przedmiotu zamówienia,
"	Podatek VAT,
"	Koszty transportu i przesyłek
"	Koszty montażu, instalacji i uruchomienia
"	Koszty szkolenia z zakresu obsługi.

4. Ewentualne upusty, oferowane przez oferenta muszą być ujęte kwotowo lub procentowo od ceny netto oferty.
5. Wartość punktowa dla kryterium cena będzie wyliczona wg następującej formuły:

        cena oferty najtańszej
cena oferty = ------------------------------------ x 100 x 100 %
        cena oferty badanej

 Tak przeliczona cena wstawiona będzie do wzoru na cenę w miejsce ceny oferty badanej ustalając wartość oferty w kryterium "cena".
1. Zamawiający zastosuje zaokrąglanie wyników do dwóch miejsc po przecinku.
2. Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą, przez co należy rozumieć ofertę z najniższą ceną i sporządzoną zgodnie z unormowaniami ustaw i postanowieniami niniejszego zaproszenia.
3. Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że zostaną złożone oferty o takiej samej cenie, zamawiający wezwie wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych.
4. Wykonawcy składając oferty dodatkowe nie mogą zaoferować cen wyższych niż zaoferowane w złożonych ofertach.
IV Kontakt z wykonawcą
Osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami jest::
Janusz Duda Pracownik Działu Techniczno - Gospodarczego
Tel/fax 32 786 14 52
email jduda@szpital2.bytom.pl
 Dr n. med. Romualda Mucha
email rmucha@szpital2.bytom.pl
Zamówienia Publiczne:
tel/fax: 32/786 14 28
email zp@szpital2.bytom.pl
V WYJAŚNIENIA

Oferent może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie warunków zapytania.
W toku dokonywania oceny złożonych oferta Zamawiający może żądać udzielenia przez Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych przez nich ofert.
VI WYBÓR OFERTY
Zamawiający o wyborze oferty najkorzystniejszej informuje na stronie internetowej wskazując firmę ( nazwę ) i siedzibę tego, którego ofertę wybrano oraz cenę. Ponadto informuje uczestników postępowania.

FORMULARZ OFERTY
na wykonanie Dostawy o wartości netto poniżej 30 000 €.

I. Nazwa i adres ZAMAWIAJĄCEGO:

Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
Batorego 15
41-902 Bytom

II. Nazwa przedmiotu zamówienia:

Na zakup urządzenia do krioterapii z adaptacją posiadanych zbiorników, dla Szpitala Specjalistycznego Nr 2 w Bytomiu znak sprawy: ZP/ 23 / 2022

III. Tryb postępowania: Zapytanie ofertowe.

IV. Nazwa i adres WYKONAWCY

...........................................................
............................................................
..........................................................................
...........................................................................
...........................................................................
        (pieczęć Wykonawcy)

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za:
cenę netto:....................................zł.
słownie netto: ...................................................................................................................................zł.
cenę brutto:..................................zł.
słownie brutto: ...................................................................................................................................zł.
podatek VAT:...............................zł.
słownie podatek VAT:........................................................................................................................zł.

2. Deklaruję ponadto:
1. termin wykonania zamówienia: do 30 dni daty udzielenia zamówienia,
2. warunki płatności przelew 30 dni
3. okres gwarancji..................................( minimum 24 miesiące ).
3. Oświadczam, że:
- zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę do niego zastrzeżeń.
- zapoznaliśmy się z projektem umowy i nie wnosimy do niego uwag
- związani jesteśmy ofertą przez okres 30 dni
- w razie wybrania naszej oferty zobowiązujemy się do podpisania umowy na warunkach zawartych w specyfikacji, w miejscu i terminie określonym przez Zamawiającego.
4. Ofertę niniejszą składam na kolejno ponumerowanych stronach.
5. Załącznikami do niniejszego formularza stanowiącymi integralną część oferty są:

1. ....................................................................
2. ...................................................................
3. ...................................................................

*) niepotrzebne skreślić

................................dn. ............................ ..............................................................
podpisy i pieczęcie osób upoważnionych
do reprezentowania Wykonawcy

(pieczęć Wykonawcy)